Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ _______ от «___» ____ 2014г. Согласовано:

Утверждаю:

Глава администрации

_________________                                                                                          МО «Нежновское сельское поселение»

«___» ___________ 2014 года	______________________Т.Д.Шеренговская

«___» ______ 2014 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На замену светильников РКУ250 на светодиодные светильники в д.Большое Стремление МО «Нежновское сельское поселение»

Требования к качеству работ:

До начала работ Исполнитель предоставляет Заказчику паспорта и сертификаты соответствия на применяемые материалы. Каждая партия поставляемых материалов должна сопровождаться сертификатом соответствия.

Исполнитель гарантирует:

а) выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта;

б) качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, действующими нормативами и техническими условиями, сметной документацией.

в) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

Исполнитель гарантирует, что качество строительных материалов, применяемых им для ремонта, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие качество.

Исполнитель обязан:

а) До начала производства работ провести согласование работ с ОАО «Ленэнерго», ОАО «Ростелеком», ГАИ.

б) По окончании работ произвести ввод объекта в эксплуатацию.

Составил:                                                Петрова Л.Е.