## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2016 г. | [8 empty] | "______ " _______________2016 г.
Кингисеппский район, Нежновское сельское поселение
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
Чистка и обустройство 2-х колодцев в д.Вассакара
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | 311.9283 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________37,436 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________223,79 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02.2016 в ТЕР ЛО (ред.2014)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Очистка и углубление колодцев
'1 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2016) ОЗП=8,91; ЗПМ=8,91 | 100 м3 грунта | 0,06 6 / 100 | 30772,39 | 30772,39 |  |  | 1846 | 1846
'2 | ТЕР04-05-003-01 | Откачка воды из шахтных колодцев (на весь период проведения работ) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-05-003-01 СООРУЖЕНИЕ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=4,93; ЗПМ=8,91 | 1 час откачки | 16 2*8 | 907,62 | 301,35 | 606,27 | 233,78 | 14522 | 4822 | 9700 | 3740
'3 | ТЕРр66-10-6 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-6 НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=5,43; ЗПМ=8,91 | 1 м3 ила, грязи | 9,42 | 724,89 | 712,89 | 12 |  | 6828 | 6715 | 113
'4 | ТЕРр66-7-1 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-7-1 НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (02.2016) ОЗП=8,91; ЗПМ=8,91; МАТ=5,13 | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 0,1 0,05*2 | 33534,93 | 26927,8 |  |  | 3353 | 2693
'5 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2016) ОЗП=8,91; ЗПМ=8,91 | 1 т груза | 15,072 9,42*1,6 | 61,85 |  | 61,85 |  | 932 |  | 932
'6 | ТССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2016) ОЗП=8,91; ЗПМ=8,91 | 1 т груза | 15,072 | 25,32 |  | 25,32 |  | 382 |  | 382
'7 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (Прил.1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2016) ОЗП=8,91; ЗПМ=8,91 | 100 м3 грунта | 0,05 | 35388,25 | 35388,25 |  |  | 1769 | 1769
'8 | ТЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (2 доп. кольца для установки домика колодезного) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-04-001-02 КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=6,4; ЗПМ=8,91; МАТ=5,31 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,1352 (0,169*8) / 10 | 206705,07 | 27336,84 | 30266,24 | 5955,78 | 27947 | 3696 | 4092 | 805
'9 | ТЕР06-01-035-01 | Устройство поясов: в опалубке (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-035-01 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=7,48; ЗПМ=8,91; МАТ=5,14 | 100 м3 железобетона в деле | 0,015 | 914140,13 | 177022,84 | 84407,97 | 19403,42 | 13712 | 2655 | 1266 | 291
'10 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2016) ОЗП=8,91; ЗПМ=8,91 | 100 м3 грунта | 0,06 | 12894,91 | 12894,91 |  |  | 774 | 774
'11 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м3 | 6 | 605,33 |  |  |  | 3632
отмостка
'12 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=4,26; ЗПМ=8,91 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,06 | 3733,29 | 2076,04 | 1657,25 | 618,24 | 224 | 125 | 99 | 37
'13 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=6,32; ЗПМ=8,91; МАТ=3,5 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,027 | 32815,14 | 3799,71 | 28962,51 | 5637,13 | 886 | 103 | 782 | 152
'14 | ТССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м3 | 3,402 2,7*1,26 | 817,3 |  |  |  | 2780
'15 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=7,65; ЗПМ=8,91; МАТ=7,43 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,027 0,0135*2 | 315188,2 | 27278,23 | 17406,33 | 4917,65 | 8510 | 737 | 470 | 133
'16 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=5,83; ЗПМ=8,91; МАТ=5,08 | 1 т | 0,04 | 29547,49 | 2174,61 | 338,94 | 43,66 | 1182 | 87 | 14 | 2
'17 | ТЕР10-02-046-03 Применит. | Сборка: колодезного домика (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-02-046-03 СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=4,98; ЗПМ=8,91; МАТ=4,72 | 1 шт. | 2 | 547,44 | 446,75 | 7,47 |  | 1095 | 894 | 15
'18 | Прайс-лист ООО "Алестро" | Домик для колодца (Доставка ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) | шт | 2 | 43220,34 50000/1,18 |  |  |  | 86441
'19 | Прайс-лист | Ведро оцинкованное | шт | 2 | 185,59 219/1,18 |  |  |  | 371
'20 | Прайс-лист | Цепь стальная | м | 20 | 254,24 300/1,18 |  |  |  | 5085
'21 | Прайс-лист | Карабин | шт | 2 | 127,12 150/1,18 |  |  |  | 254
'22 | ТЕР10-01-090-04 | Антисептирование пастами: колодезного домика с двух сторон (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-090-04 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=5,59; ЗПМ=8,91; МАТ=5,94 | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,1728 (8,64*2) / 100 | 8250,11 | 2870,86 | 85,04 | 8,24 | 1426 | 496 | 15 | 1
'23 | ТЕР15-04-038-01 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: стен (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-038-01 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=5,05; ЗПМ=8,91; МАТ=7,69 | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,1728 (8,64*2) / 100 | 16691,14 | 11151,68 | 63,19 | 2,78 | 2884 | 1927 | 11
Площадка перед колодцем (2 шт)
'24 | ТЕР10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-059-01 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=5,3; ЗПМ=8,91; МАТ=2,76 | 100 шт. изделий | 0,02 2 / 100 | 19362,22 | 11704,37 | 2440,78 | 472,68 | 387 | 234 | 49 | 9
'25 | Прайс-лист ООО "Алестро" | Скамья окрашеная 1,5 м | шт | 2 | 11440,68 13500/1,18 |  |  |  | 22881
'26 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (Прил.1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2016) ОЗП=8,91; ЗПМ=8,91 | 100 м3 грунта | 0,012 (6*0,2) / 100 | 35388,25 | 35388,25 |  |  | 425 | 425
'27 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=4,26; ЗПМ=8,91 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,06 | 3733,29 | 2076,04 | 1657,25 | 618,24 | 224 | 125 | 99 | 37
'28 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=6,32; ЗПМ=8,91; МАТ=3,5 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,006 (3*2*0,1) / 100 | 32815,14 | 3799,71 | 28962,51 | 5637,13 | 197 | 23 | 174 | 34
'29 | ТССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м3 | 0,756 3*2*0,1*1,26 | 817,3 |  |  |  | 618
'30 | ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-013-01 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=6,16; ЗПМ=8,91; МАТ=7,34 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,06 6/100 | 16511,36 | 7974,44 | 133,21 | 21,83 | 991 | 478 | 8 | 1
'31 | ТЕР06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (до 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-013-02 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=6,27; ЗПМ=8,91; МАТ=7,68 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,06 6/100 | 18908,88 | 6835,24 | 183,16 | 32,74 | 1135 | 410 | 11 | 2
'32 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ (02.2016) ОЗП=8,91; ЭМ=5,83; ЗПМ=8,91; МАТ=5,08 | 1 т | 0,04 | 29547,49 | 2174,61 | 338,94 | 43,66 | 1182 | 87 | 14 | 2
'33 | ТЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-02 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (02.2016) ОЗП=8,91; ЗПМ=8,91 | 100 м2 | 0,5 | 1545,79 | 1545,79 |  |  | 773 | 773
'34 | ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-04 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (02.2016) ОЗП=8,91; ЗПМ=8,91 | 100 м2 | 0,5 | 592,56 | 592,56 |  |  | 296 | 296
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 16980 | 3615 | 4393 | 588
Накладные расходы | [8 empty] | 4292
Сметная прибыль | [8 empty] | 2226
Итоги по разделу 1 Очистка и углубление колодцев :
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 1600
Скважины (МДС81-33.2004 Прил.4 п.4, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.4, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 4002
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 1710
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 962
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 932
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 382
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 5890
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 5093
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | [8 empty] | 123
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 1043
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 742
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 669
Озеленение. Защитные лесонасаждения (МДС81-33.2004 Прил.4 п.40, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.40, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 350
Итого | [8 empty] | 23498
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 8972
Машины и механизмы | [8 empty] | 4393
ФОТ | [8 empty] | 4203
Накладные расходы | [8 empty] | 4292
Сметная прибыль | [8 empty] | 2226
Итого по разделу 1 Очистка и углубление колодцев | [8 empty] | 23498,00
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 215944 | 32190 | 18246 | 5246
Накладные расходы | [8 empty] | 32497
Сметная прибыль | [8 empty] | 15905
Итоги по разделу 1 Очистка и углубление колодцев :
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 13212
Скважины (МДС81-33.2004 Прил.4 п.4, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.4, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 25653
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 13744
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 7285
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 932
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 382
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 35689
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 33209
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | [8 empty] | 820
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 5062
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 120277
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 5312
Озеленение. Защитные лесонасаждения (МДС81-33.2004 Прил.4 п.40, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.40, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 2769
Итого | [8 empty] | 264346
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 165508
Машины и механизмы | [8 empty] | 18246
ФОТ | [8 empty] | 37436
Накладные расходы | [8 empty] | 32497
Сметная прибыль | [8 empty] | 15905
Итого по разделу 1 Очистка и углубление колодцев | [8 empty] | 264346,00
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 16980 | 3615 | 4393 | 588
Накладные расходы | [8 empty] | 4292
Сметная прибыль | [8 empty] | 2226
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 1600
Скважины (МДС81-33.2004 Прил.4 п.4, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.4, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 4002
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 1710
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 962
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 932
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 382
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 5890
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 5093
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | [8 empty] | 123
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 1043
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 742
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 669
Озеленение. Защитные лесонасаждения (МДС81-33.2004 Прил.4 п.40, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.40, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 350
Итого | [8 empty] | 23498
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 8972
Машины и механизмы | [8 empty] | 4393
ФОТ | [8 empty] | 4203
Накладные расходы | [8 empty] | 4292
Сметная прибыль | [8 empty] | 2226
НДС 18% | [8 empty] | 4229,64
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 27727,64
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 215944 | 32190 | 18246 | 5246
Накладные расходы | [8 empty] | 32497
Сметная прибыль | [8 empty] | 15905
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 13212
Скважины (МДС81-33.2004 Прил.4 п.4, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.4, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 25653
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 13744
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 7285
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 932
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 382
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 35689
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 33209
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | [8 empty] | 820
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 5062
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 120277
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 5312
Озеленение. Защитные лесонасаждения (МДС81-33.2004 Прил.4 п.40, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.40, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 2769
Итого | [8 empty] | 264346
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 165508
Машины и механизмы | [8 empty] | 18246
ФОТ | [8 empty] | 37436
Накладные расходы | [8 empty] | 32497
Сметная прибыль | [8 empty] | 15905
НДС 18% | [8 empty] | 47582,28
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 311928,28
Составил:
Проверил:

## ЛСР 15 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [10 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2015 г. | [10 empty] | "______ " _______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Общая масса оборудо- вания, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## ЛСР 17 граф (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

## ЛСР 17 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "______ " _______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17